**Wykaz zestawów kuchennych**

**Zestaw nr 1 – 3 komplety (budynki rekreacji indywidualnej do obsługi ruchu turystycznego)**

Parametry:

1. materiał korpusu szafek: płyta meblowa płyta meblowa grubość 16 mm;
2. materiał frontów szafek: płyta meblowa grubość 18 mm;
3. szafka narożna: 1000x510x760 mm;
4. szafka pod indukcje: 650x510x760 mm;
5. płyta indukcyjna: sterowana dotykowo płyta indukcyjna o szerokości 31 cm posiadająca 2 pola grzewcze o 10 poziomach mocy każde;
6. okap: okap przyścienny przystosowany do pracy jako wyciąg lub pochłaniacz, wyposażony w 3 stopnie mocy, dodatkowo filtr węglowy, szerokość 60 cm;
7. szafka pod zlew, 550x510x760 mm
8. zlew jednokomorowy
9. front lodówki: 755x596 mm
10. lodówka: chłodziarko-zamrażarka o wymiarach 818 X 595 X 548 mm, pojemność całkowita netto 115 l; pojemność chłodziarki netto 98 l; pojemność zamrażarki netto 17 l;
11. front zmywarki: 755x446 mm
12. zmywarka: zmywarka do zabudowy, 6 programów zmywania, 10 kompletów pojemności, szerokość 45 cm;
13. cokoły: 1650mm,1710 mm
14. blaty: 1600x600/1660x600 mm
15. montaż

**Zestaw nr 2 – 1 komplet (budynek rekreacji indywidualnej do obsługi ruchu turystycznego dla osoby niepełnosprawnej)**

Parametry

1. materiał korpusu szafek: płyta meblowa płyta meblowa grubość 16 mm;
2. materiał frontów szafek: płyta meblowa grubość 18 mm;
3. szafka narożna: 1000x510x760 mm;
4. szafka pod indukcje: 650x510x760 mm;
5. płyta indukcyjna: sterowana dotykowo płyta indukcyjna o szerokości 31 cm posiadająca 2 pola grzewcze o 10 poziomach mocy każde;
6. okap: okap przyścienny przystosowany do pracy jako wyciąg lub pochłaniacz, wyposażony w 3 stopnie mocy, dodatkowo filtr węglowy, szerokość 60 cm;
7. szafka pod zlew, 550x510x760 mm
8. zlew jednokomorowy
9. panel boczny do lodówki: 860x580 mm
10. front lodówki: 755x596 mm
11. lodówka: chłodziarko-zamrażarka o wymiarach 818 X 595 X 548 mm, pojemność całkowita netto 115 l; pojemność chłodziarki netto 98 l; pojemność zamrażarki netto 17 l;
12. front zmywarki: 755x446 mm
13. zmywarka: zmywarka do zabudowy, 6 programów zmywania, 10 kompletów pojemności, szerokość 45 cm;
14. cokoły: 2210mm,1200mm mm
15. blaty: 2160x600/1150x600 mm
16. montaż